****

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 19.12.2022 № 423

г. Мурино

|  |
| --- |
| Об утверждении графика включения и отключения уличного освещения муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 год |

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», в целях выполнения требований СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», администрация муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Утвердить график включения и отключения уличного освещения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети "Интернет".

3 Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за заместителем главы администрации А.Н. Бекетовым.

Глава администрации А.Ю. Белов

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпостановлением администрациимуниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской областиот 19.12.2022 года № 423.  |

|  |
| --- |
| **График включения и отключения наружного освещения МО «Муринское городское поселение»****Северная широта, 60 град.; долгота 37,5; часовой пояс +3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Числа месяца** | **Включение** | **Отключение** | **Числа месяца** | **Включение** | **Отключение** | **Числа месяца** | **Включение** | **Отключение** |
| **Январь** | **Май** | **Сентябрь** |
| 1-5 | 15:45 | 8:18 | 1-5 | 21:42 | 4:06 | 1-5 | 20:26 | 5:25 |
| 6-10 | 15:53 | 8:15 | 6-10 | 21:56 | 3:50 | 6-10 | 20:10 | 5:37 |
| 11-15 | 16:04 | 8:09 | 11-15 | 22:10 | 3:35 | 11-15 | 19:54 | 5:50 |
| 16-20 | 16:15 | 8:01 | 16-20 | 22:25 | 3:18 | 16-20 | 19:39 | 6:02 |
| 21-25 | 16:27 | 7:52 | 21-25 | 22:38 | 3:03 | 21-25 | 19:23 | 6:15 |
| 26-31 | 16:42 | 7:39 | 26-31 | 22:54 | 2:47 | 26-30 | 19:07 | 6:27 |
| Тобщ | 490 | Тобщ | 158 | Тобщ | 305 |
| Тн | 186 | Тн | 106 | Тн | 174 |
| **Февраль** | **Июнь** | **Октябрь** |
| 1-5 | 16:55 | 7:28 | 1-5 | 23:06 | 2:35 | 1-5 | 17:52 | 5:38 |
| 6-10 | 17:07 | 7:16 | 6-10 | 23:16 | 2:25 | 6-10 | 17:37 | 5:51 |
| 11-15 | 17:20 | 7:04 | 11-15 | 23:25 | 2:18 | 11-15 | 17:21 | 6:04 |
| 16-20 | 17:33 | 6:50 | 16-20 | 23:25 | 2:19 | 16-20 | 17:06 | 6:15 |
| 21-25 | 17:47 | 6:37 | 21-25 | 23:25 | 2:23 | 21-25 | 16:59 | 6:28 |
| 26-28 | 17:24 | 6:28 | 26-30 | 23:22 | 2:28 | 26-31 | 16:37 | 6:42 |
| Тобщ | 380 | Тобщ | 92 | Тобщ | 401 |
| Тн | 168 | Тн | 72 | Тн | 183 |
| **Март** | **Июль** | **Ноябрь** |
| 1-5 | 18:08 | 6:15 | 1-5 | 23:17 | 2:36 | 1-5 | 16:25 | 6:55 |
| 6-10 | 18:21 | 6:00 | 6-10 | 23:10 | 2:46 | 6-10 | 16:14 | 7:07 |
| 11-15 | 18:34 | 5:46 | 11-15 | 23:01 | 2:57 | 11-15 | 16:03 | 7:19 |
| 16-20 | 18:46 | 5:31 | 16-20 | 22:49 | 3:10 | 16-20 | 15:52 | 7:31 |
| 21-25 | 18:57 | 5:16 | 21-25 | 22:36 | 3:25 | 21-25 | 15:44 | 7:41 |
| 26-31 | 19:11 | 4:57 | 26-31 | 22:19 | 3:43 | 26-30 | 16:38 | 7:51 |
| Тобщ | 339 | Тобщ | 132 | Тобщ | 462 |
| Тн | 172 | Тн | 97 | Тн | 180 |
| **Апрель** | **Август** | **Декабрь** |
| 1-5 | 20:22 | 5:41 | 1-5 | 22:03 | 3:58 | 1-5 | 15:32 | 7:59 |
| 6-10 | 20:33 | 5:26 | 6-10 | 21:47 | 4:14 | 6-10 | 15:29 | 8:06 |
| 11-15 | 20:44 | 5:11 | 11-15 | 21:30 | 4:29 | 11-15 | 15:28 | 8:12 |
| 16-20 | 20:59 | 4:54 | 16-20 | 21:16 | 4:44 | 16-20 | 15:28 | 8:17 |
| 21-25 | 21:13 | 4:38 | 21-25 | 21:00 | 4:56 | 21-25 | 15:31 | 8:20 |
| 26-30 | 21:28 | 4:22 | 26-31 | 20:42 | 5:12 | 26-31 | 15:37 | 8:19 |
| Тобщ | 244 | Тобщ | 224 | Тобщ | 517 |
| Тн | 151 | Тн | 143 | Тн | 186 |