Приложение №1

к решению Совета депутатов

МО «Муринское сельское

поселение» Всеволожского

муниципального района

Ленинградской области

№ 4 от 29 января 2009г.

Нормативы

на водоснабжение и канализацию на одного человека в месяц

при различной степени благоустройства

| №№ п/п | Степень благоустройства | Норма расхода воды на одного человека, литров в сутки |  | Норма расхода воды на одного человека, куб. м в месяц |  | Объем стоков на одного человека, куб. м в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода | холодная вода | горячая вода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | С канализацией без ванн | 120,0 | - | 3,65 | - | 3,65 |
| 2 | То же с газоснабжением | 150,0 | - | 4,55 | - | 4,55 |
| 3 | То же с водопроводом, с канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 180,0 | - | 5,47 | - | 5,47 |
| 4 | С водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми водонагревателями и электронагревателями | 225,0 | - | 6,85 | - | 6,85 |
| 5 | С быстродействующими нагревателями и многоточечным разбором | 250,0 | - | 7,60 | - | 7,60 |
| 6 | С центральным горячим водоснабжением без ванн и без душа | 120,0 | 50,0 | 3,65 | 1,52 | 5,17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | С центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 130,0 | 100,0 | 3,95 | 3,05 | 7,00 |
| 8 | С центральным горячим водоснабжением с сидячими ваннами, оборудованными душами | 165,0 | 110,0 | 5,00 | 3,35 | 8,35 |
| 9 | С центральным горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм, оборудованными душами | 180,0 | 120,0 | 5,47 | 3,65 | 9,12 |
| 10 | В домах с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 50,0 | - | 1,50 | - | 1,50 |
| 11 | Общежития с общими душевыми | 40,0 | 60,0 | 1,22 | 1,83 | 3,05 |
| 12 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | 50,0 | 70,0 | 1,52 | 2,13 | 3,65 |